## Подстанции
Актуально на 01.03.2024г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта | Номин. напряжение, Uном, кВ | Месторасположение
1 | Садкинская | 110 | Белокалитвенский р-н, с/п Грушево-Дубовское, х. Голубинка
2 | Садкинская | 6 | Белокалитвенский р-н, с/п Грушево-Дубовское, х. Голубинка
3 | ГКЗ ТП1 | 10 | Каменский р-н, пос. Глубокий, пер.Индустриальный, 1
4 | ГКЗ ТП2 | 10
5 | оп1-оп5а | 10
6 | оп2-оп9 | 10
7 | НЗСМ ТП Иннова | 6 | Ростовская обл, Октябрьский р-н, 11 км автодороги Новочеркасск-Багаевская)
8 | НЗСМ ТП1 | 6 | Ростовская обл, Октябрьский р-н, 11 км автодороги Новочеркасск-Багаевская)
9 | НЗСМ ТП2 | 6 | Ростовская обл, Октябрьский р-н, 11 км автодороги Новочеркасск-Багаевская)
10 | НЗСМ РП | 6 | Ростовская обл, Октябрьский р-н, 11 км автодороги Новочеркасск-Багаевская)
11 | 602-РП | 6
12 | оп1-оп9 | 6
13 | рп-тп1 | 6
14 | оп8-оп9 | 6
15 | оп6-оп6.3 | 6
16 | оп8-оп10 | 6
17 | оп9-тп_ИННОВА | 6
18 | рп-оп1 | 6
19 | тп1-тп2 | 6
20 | оп6.3-тп3 | 6
21 | оп10-тп4 | 6
22 | ТП-1 | 10 | Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, бул. Платова, 21 а
23 | ф.28-65 | 10
24 | ф.28-66 | 10
25 | ТП-1-ввод1 МКД ул.2-я Володарского 178 | 0.4
26 | ТП-1-ввод2 МКД ул.2-я Володарского 178 | 0.4
27 | ТП-1-ввод1 МКД ул.Мушкетова, 19/21 | 0.4
28 | ТП-1-ввод2 МКД ул.Мушкетова, 19/21 | 0.4
29 | ТП-2 | 10 | Ростов-на-Дону, 2-я Володарского, дом 168
30 | тп1-тп2 ввод1 | 10
31 | тп1-тп2 ввод2 | 10
32 | ТП-2-ввод1 МКД ул.2-я Володарского 166/6 | 0.4
33 | ТП-2-ввод2 МКД ул.2-я Володарского 166/6 | 0.4
34 | ТП-2-ввод1 МКД ул.2-я Володарского 168 | 0.4
35 | ТП-2-ввод2 МКД ул.2-я Володарского 168 | 0.4
36 | ТП-2-ввод1 МКД ул.2-я Володарского 170/41 | 0.4
37 | ТП-2-ввод2 МКД ул.2-я Володарского 170/41 | 0.4
38 | ТП-2-ввод1 МКД ул.Труженников 39/3 стр.1 | 0.4
39 | ТП-2-ввод2 МКД ул.Труженников 39/3 стр.1 | 0.4
40 | ТП-2-ввод1 МКД ул.Труженников 39/3 стр.2 | 0.4
41 | ТП-2-ввод2 МКД ул.Труженников 39/3 стр.2 | 0.4
42 | Алексеево КТП-1622 | 6 | Аксайский р-н, г. Аксай
43 | Алексеево КТП-1752 | 6
44 | Алексеево КТП-1753 | 6
45 | Алексеево КТП-1754 | 6
46 | оп25-ТП1622 | 6
47 | Л2.1 | 0.4
48 | Л2.2 | 0.4
49 | Л2.3 | 0.4
50 | Л2.4 | 0.4
51 | Л834-ТП1752 | 6
52 | Л1.1 | 0.4
53 | Л1.2 | 0.4
54 | Л1.3 | 0.4
55 | Л1.4 | 0.4
56 | оп30-ТП1753 | 6
57 | Л3.1 | 0.4
58 | Л3.2 | 0.4
59 | Л3.3 | 0.4
60 | оп41-ТП1754 | 6
61 | Л4.1 | 0.4
62 | Л4.2 | 0.4
63 | Л4.3 | 0.4
64 | ГКЗ ТП3 | 10 | Каменский р-н, пос. Глубокий, пер.Индустриальный, 1
65 | ГКЗ ТП5 | 10 | Каменский р-н, пос. Глубокий, пер.Индустриальный, 1
66 | ГКЗ ТП6 | 10 | Каменский р-н, пос. Глубокий, пер.Индустриальный, 1
67 | НЗСМ ТП3 | 6 | Ростовская обл, Октябрьский р-н, 11 км автодороги Новочеркасск-Багаевская)
68 | НЗСМ ТП4 | 6 | Ростовская обл, Октябрьский р-н, 11 км автодороги Новочеркасск-Багаевская)
69 | ГКЗ РП1 | 10 | Каменский р-н, пос. Глубокий, пер.Индустриальный, 1
70 | оп5А-РП1 | 10
71 | яч16-оп1 | 10
72 | РП1-ТП1 | 10
73 | яч2-ТП1 | 10
74 | яч4-ТП1 | 10
75 | ТП1-ТП2 | 10
76 | РП1-ТП3 | 10
77 | яч1-ТП3 | 10
78 | яч1-ТП5 | 10
79 | оп9-ТП6 | 10
80 | ТП-5001 | 6 | РО, г.Ростов-на-Дону, пер.Днепровский 117
81 | 46ф7 | 6
82 | 46ф8 | 6
83 | ТП-5001-ВРУ-1.1 ввод 1 | 0.4
84 | ТП-5001-ВРУ-1.1 ввод 2 | 0.4
85 | ТП-5001-ВРУ-1.2 ввод 1 | 0.4
86 | ТП-5001-ВРУ-1.2 ввод 2 | 0.4
87 | ТП-5001-ВРУ-1.3 ввод 1 | 0.4
88 | ТП-5001-ВРУ-1.3 ввод 2 | 0.4
89 | ТП-5001-ВРУ-2.1 ввод 1 | 0.4
90 | ТП-5001-ВРУ-2.1 ввод 2 | 0.4
91 | ТП-5001-ВРУ-2.2 ввод 1 | 0.4
92 | ТП-5001-ВРУ-2.2 ввод 2 | 0.4
93 | ТП-5001-ВРУ-2.3 ввод 1 | 0.4
94 | ТП-5001-ВРУ-2.3 ввод 2 | 0.4
95 | ТП-5002 | 6 | РО г.Ростов-на-Дону, ул.Горсоветская, 51
96 | ТП-5002-стр.1 | 0.4
97 | ТП-5002-стр.2 | 0.4
98 | ТП-5002-стр.3 | 0.4
99 | ТП-5002-стр.1 ввод 1 нежил.пом. | 0.4
100 | ТП-5002-КНС | 0.4
101 | ТП-5002-ул.освещение | 0.4
102 | ТП-5003 | 6 | РО г.Ростов-на-Дону, ул.Горсоветская, 51
103 | ТП-5002-стр.1 ввод 2 нежил.пом. | 0.4
104 | ТП-0339 | 10 | РО г.Ростов-на-Дону, ул.Вересаева 103 В
105 | Л-30ф7 | 10
106 | Л-30ф10 | 10
107 | 2КТП 6/0,4 УК Арбат | 6 | РО, г.Ростов-на-Дону,ул.Нансена, 93
108 | Л-25ф10 | 6
109 | Л-25ф11 | 6
110 | 2хКЛ-0,4 кВ №1А, №1Б - ВРУ-1 (23эт.) сек.1 ввод1 | 0.4
111 | 2хКЛ-0,4 кВ №2 А, №2Б - ВРУ-1 (23эт.) сек.1 ввод2 | 0.4
112 | 2КЛ-0,4 кВ №3А, №3Б - ВРУ-1А (23эт.) сек.1 ввод1 | 0.4
113 | 2хКЛ-0,4 кВ №4А, №4Б - ВРУ-1А (23эт.) сек.1 ввод2 | 0.4
114 | 2КЛ-0,4 кВ №5А, №5Б - ВРУ-2 (23эт.) сек.2 ввод1 | 0.4
115 | 2хКЛ-0,4 кВ №6А, №6Б - ВРУ-2 (23эт.) сек.2 ввод2 | 0.4
116 | 2хКЛ-0,4 кВ №7А, №7Б - ВРУ-2А (23эт.) сек.2 ввод1 | 0.4
117 | 2хКЛ-0,4 кВ №8А, №8Б - ВРУ-2А (23эт.) сек.2 ввод2 | 0.4
118 | 2хКЛ-0,4 кВ №9А, №9Б - ВРУ-3 торг.компл. ввод1 | 0.4
119 | 2хКЛ-0,4 кВ №10А, №10Б - ВРУ-3 торг.компл. ввод2 | 0.4
120 | 2хКЛ-0,4 кВ №11А, №11Б - ВРУ-4 автост. отм.7,200 ввод1 | 0.4
121 | 2хКЛ-0,4 кВ №12А, №12Б - ВРУ-4 автост. отм.7,200 ввод2 | 0.4
122 | 2КЛ-0,4 кВ №13А, №13Б - ВРУ-5 автост. отм.10,500 ввод1 | 0.4
123 | 2хКЛ-0,4 кВ №14А, №14Б - ВРУ-5 автост. отм.10,500 ввод2 | 0.4
124 | КЛ-0,4 кВ №15 - ВРУ-6 противопожар. насосная ввод1 | 0.4
125 | КЛ-0,4 кВ №16 - ВРУ-6 противопожар. насосная ввод2 | 0.4
126 | КЛ-0,4 кВ №17 - ВРУ-1 (10эт.) сек.3 ввод1 | 0.4
127 | КЛ-0,4 кВ №18 - ВРУ-1 (10эт.) сек.3 ввод2 | 0.4
128 | ТП-2039 | 6 | РО, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 135А
129 | Л-ф957 | 6
130 | Л- ф964 | 6
131 | 2хКЛ-0,4 кВ №1А, №1Б - подъезд 1 ввод 1 | 0.4
132 | 2хКЛ-0,4 кВ №2А, №2Б - подъезд 1 ввод 2 | 0.4
133 | 2хКЛ-0,4 кВ №3А, №3Б - подъезд 2 ввод 1 | 0.4
134 | 2хКЛ-0,4 кВ №4А, №4Б - подъезд 2 ввод 2 | 0.4
135 | 2хКЛ-0,4 кВ №5А, №5Б - подъезд 3 ввод 1 | 0.4
136 | 2хКЛ-0,4 кВ №6А, №6Б - подъезд 3 ввод 2 | 0.4
137 | КЛ-0,4 кВ №7 - насосная ввод 1 | 0.4
138 | КЛ-0,4 кВ №8 - насосная ввод 2 | 0.4
139 | КЛ-0,4 кВ №9 - парковка ввод 1 | 0.4
140 | КЛ-0,4 кВ №10 - парковка ввод 2 | 0.4
141 | КЛ-0,4 кВ №11 - парковка ввод 1 | 0.4
142 | КЛ-0,4 кВ №12 - парковка ввод 2 | 0.4
143 | РП-ТП-7008 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.Циолковского 7В
144 | Л-28ф54 | 10
145 | Л-28ф55 | 10
146 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-1 к ВРУ-1-1 | 0.4
147 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-2 к ВРУ-2-1 | 0.4
148 | КЛ-0,4 кВ Л-3 к ВРУ-3-1 | 0.4
149 | КЛ-0,4 кВ Л-4 к ВРУ-4-1 | 0.4
150 | КЛ-0,4 кВ Л-5 к ВРУ-4-2 | 0.4
151 | КЛ-0,4 кВ Л-6 к ВРУ-3-2 | 0.4
152 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-7 к ВРУ-2-2 | 0.4
153 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-8 к ВРУ-1-2 | 0.4
154 | КТП-7010 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.Магнитогорская, №1Ж
155 | Л-28ф54 от РП-ТП-7008 яч.№2 до КТП-7010 | 10
156 | Л-28ф55 от РП-ТП-7008 яч.№8 до КТП-7010 | 10
157 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-1 к ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 1г | 0.4
158 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-2 к ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 1г | 0.4
159 | Л-3 к ВРУ-1-1, офисы Магнитогорская 1г | 0.4
160 | Л-4 к ВРУ-1-1, офисы Магнитогорская 1г | 0.4
161 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-5 к ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 1г | 0.4
162 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-6 к ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 1г | 0.4
163 | Л-7 к ВРУ-1-2, офисы Магнитогорская 1г | 0.4
164 | Л-8 к ВРУ-1-2, офисы Магнитогорская 1г | 0.4
165 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-9 к ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 1б | 0.4
166 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-10 к ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 1б | 0.4
167 | Л-11 к ВРУ-1-1, д/сад Магнитогорская 1б | 0.4
168 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-12 к ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 1б | 0.4
169 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-13 к ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 1б | 0.4
170 | Л-14 к ВРУ-1-2, д/сад Магнитогорская 1б | 0.4
171 | КТП-7011 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.Магнитогорская, №2Е
172 | Л-28ф54 от КТП-7010 яч.№7 до КТП-7011 | 10
173 | Л-28ф55 от КТП-7010 яч.№8 до КТП-7011 | 10
174 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-1 к ВРУ-1 ввод 1, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
175 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-2 к ВРУ-1 ввод 2, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
176 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-3 к ВРУ-2 ввод 1, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
177 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-4 к ВРУ-2 ввод 2, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
178 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-5 к ВРУ-3 ввод 1, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
179 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-6 к ВРУ-3 ввод 2, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
180 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-7 к ВРУ-4 ввод 1, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
181 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-8 к ВРУ-4 ввод 2, ж/дом Магнитогорская 1а | 0.4
182 | КЛ-0,4 кВ Л-9 к ВРУ-1 ввод 1, офис Магнитогорская 1а | 0.4
183 | КЛ-0,4 кВ Л-10 к ВРУ-1 ввод 2, офис Магнитогорская 1а | 0.4
184 | КЛ-0,4 кВ Л-11 к ВРУ-2 ввод 1, офис Магнитогорская 1а | 0.4
185 | КЛ-0,4 кВ Л-12 к ВРУ-2 ввод 2, офис Магнитогорская 1а | 0.4
186 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-13 к ВРУ-1 ввод 1, ж/дом Магнитогорская 1в | 0.4
187 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-14 к ВРУ-1 ввод 2, ж/дом Магнитогорская 1в | 0.4
188 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-15 к ВРУ-2 ввод 1, ж/дом Магнитогорская 1в | 0.4
189 | 3хКЛ-0,4 кВ Л-16 к ВРУ-2 ввод 2, ж/дом Магнитогорская 1в | 0.4
190 | КЛ-0,4 кВ Л-17 к ВРУ-3 ввод 1, ст.клин. Магнитогорская 1в | 0.4
191 | КЛ-0,4 кВ Л-18 к ВРУ-3 ввод 2, ст.клин. Магнитогорская 1в | 0.4
192 | КЛ-0,4 кВ Л-19 к ВРУ-4 ввод 1, ст.клин. Магнитогорская 1в | 0.4
193 | КЛ-0,4 кВ Л-20 к ВРУ-4 ввод 2, ст.клин. Магнитогорская 1в | 0.4
194 | КТП-7013 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.Магнитогорская, №2Ж
195 | Л-28ф54 от КТП-7011 яч.№8 до КТП-7011 | 10
196 | Л-28ф55 от ТП-7011 яч.№7 до КТП-7011 | 10
197 | Л-1 - ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
198 | Л-2 - ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
199 | Л-3 - ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
200 | Л-4 - ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
201 | Л-5 - ВРУ-2-1, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
202 | Л-6 - ВРУ-2-1, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
203 | Л-7 - ВРУ-2-2, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
204 | Л-8 - ВРУ-2-2, ж/дом Магнитогорская 6 | 0.4
205 | Л-9 - ВРУ-1-1, д/сад Магнитогорская 6 | 0.4
206 | Л-10 - ВРУ-1-2, д/сад Магнитогорская 6 | 0.4
207 | КТП-7015 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.Магнитогорская, №2Д
208 | Л-28ф54 от КТП-7013 яч.№5 до КТП-7015 | 10
209 | Л-28ф55 от ТП-7013 яч.№6 до КТП-7015 | 10
210 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-3 к ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 2а | 0.4
211 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-5 к ВРУ-2-1 , ж/дом Магнитогорская 2а | 0.4
212 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-7 к ВРУ-3-1, ж/дом Магнитогорская 2а | 0.4
213 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-15 к ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 2а | 0.4
214 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-17 к ВРУ-2-2, ж/дом Магнитогорская 2а | 0.4
215 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-19 к ВРУ-3-2, ж/дом Магнитогорская 2а | 0.4
216 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-4 к ВРУ-1-1, ж/дом Магнитогорская 2 | 0.4
217 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-6 к ВРУ-2-1, ж/дом Магнитогорская 2 | 0.4
218 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-8 к ВРУ-3-1, ж/дом Магнитогорская 2 | 0.4
219 | Л-12 к ВРУ-4-1, д/сад Магнитогорская 2 | 0.4
220 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-16 к ВРУ-1-2, ж/дом Магнитогорская 2 | 0.4
221 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-18 к ВРУ-2-2, ж/дом Магнитогорская 2 | 0.4
222 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-20 к ВРУ-3-2, ж/дом Магнитогорская 2 | 0.4
223 | Л-24 к ВРУ-4-2, д/сад Магнитогорская 2 | 0.4
224 | КТП-7016 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул.Циолковского 1Б
225 | Л-28ф54 от КТП-7013 яч.№5 до КТП-7016 | 10
226 | Л-28ф55 от ТП-7013 яч.№6 до КТП-7016 | 10
227 | Л-28ф54 от РП-ТП-7008 яч.№4 до КТП-7016 | 10
228 | Л-28ф55 от РП-ТП-7008 яч.№11 до КТП-7016 | 10
229 | КТП-7005 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул.Извилистая 13/2
230 | Л-28ф5 | 10
231 | Л-28ф6 | 10
232 | Л-1 к ВРУ-0,4 кВ, ул.Извлистая 13/3 | 0.4
233 | Л-4 к ВРУ-0,4 кВ, ул.Извлистая 13/3 | 0.4
234 | Л-5 к ВРУ-0,4 кВ, ул.Извлистая 21 | 0.4
235 | Л-6 к ВРУ-0,4 кВ, ул.Извлистая 21 | 0.4
236 | Л-7 к ВРУ-0,4 кВ, ул.Извлистая 21 | 0.4
237 | Л-8 к ВРУ-0,4 кВ, ул.Извлистая 21 | 0.4
238 | Л-12 к ВРУ-0,4 кВ, ул.Извлистая 13/3 | 0.4
239 | КТП-7006 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул.Заводская 1/38
240 | Л-28ф5 от КТП-7005 до КТП-7006 | 10
241 | Л-28ф6 от КТП-7005 до КТП-7006 | 10
242 | Л-1 | 0.4
243 | Л-2 | 0.4
244 | Л-3 | 0.4
245 | Л-4 | 0.4
246 | КТП-7007 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул.Извилистая 17
247 | Л-28ф7 | 10
248 | Л-28ф8 | 10
249 | Л-1 | 0.4
250 | Л-2 | 0.4
251 | Л-3 | 0.4
252 | Л-4 | 0.4
253 | КТП-7009 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул.Заводская 25
254 | Л-28ф3 от яч.№5 ТП-2174 до КТП-7009 | 10
255 | Л-28ф4 от яч.№6 ТП-2174 до КТП-7009 | 10
256 | 2хКЛ-0,4кВ Л-1 к ВРУ-1 | 0.4
257 | 2хКЛ-0,4кВ Л-2 к ВРУ-2 | 0.4
258 | Л-3 к ВРУ-3 | 0.4
259 | 2хКЛ-0,4кВ Л-4 к ВРУ-4 | 0.4
260 | 2хКЛ-0,4кВ Л-5 к ВРУ-5 | 0.4
261 | Л-6 к ВРУ-6 | 0.4
262 | КТП-7014 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул.Заводская 35
263 | Л-28ф3 от яч.№1 КТП-7009 до КТП-7014 | 10
264 | Л-28ф4 от яч.№6 КТП-7009 до КТП-7014 | 10
265 | Л-1 к ВРУ-1 ввод 1 ул.Заводская, д.35 | 0.4
266 | Л-10 к ВРУ-1 ввод 2 ул.Заводская, д.35 | 0.4
267 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-3 к ВРУ-2 ввод 1 ул.Заводская, д.35 | 0.4
268 | 2хКЛ-0,4 кВ Л-8 к ВРУ-2 ввод 2 ул.Заводская, д.35 | 0.4
269 | Л-5 к ВРУ-3 ввод 1 ул.Заводская, д.35 | 0.4
270 | Л-6 к ВРУ-3 ввод 2 ул.Заводская, д.35 | 0.4
271 | Л-7 к ВРУ-4 ввод 1 ул.Заводская, д.35 | 0.4
272 | Л-4 к ВРУ-4 ввод 2 ул.Заводская, д.35 | 0.4
273 | Л-9 к ВРУ-5 ввод 1 ул.Заводская, д.35 | 0.4
274 | Л-2 к ВРУ-5 ввод 2 ул.Заводская, д.35 | 0.4
275 | КТП-2180 | 10 | РО, г.Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул.Извилистая 19
276 | Л-28ф5 | 10
277 | Л-28ф6 | 10
278 | Л-1 | 0.4
279 | Л-2 | 0.4
280 | КТП-2026 | 10 | РО, Аксайский р-н, п.Водопадный
281 | Опора 8/29/1-МТП-250/1-/0,4 | 10
282 | Ф-1 | 0.4
283 | Ф-2 | 0.4
284 | Ф-3 | 0.4
285 | Ф-4 | 0.4