## 2024
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания "Тесла" за период с 01 по 30 апреля 2024 г.
№ п/п | Объекты ЭСХ | Место расположения объекта | Вид выполненных работ | Дата начала ремонтных работ | Дата окончания ремонтных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
г.Ростов-на-Дону
1 | КЛ-10 кВ № 28 ф6 от ТП-2180 до ТП-7005 | ул. Извилистая 19 | восстановительные работы | 01.04.2024г. 16:34 | 04.04.2024г. 03:18
2 | КЛ-6 кВ № 37 ф14 от ТП-295 до ТП-1089 | ул. Магнитогорская 1г. | Аварийное отключение в сетях АО «Донэнерго» | 02.04.2024г. 15:10 | 02.04.2024г. 20:13
3 | ТП-1740 | ул.Курская, 10 | восстановительные работы | 22.03.2024г., 11:10 | 22.03.2024г., 16:30
4 | ТП-1740 | ул.Курская, 10 | восстановительные работы | 28.03.2024г., 10:15 | 28.03.2024г., 16:50
5 | ТП-10-6 | ул. Оганова 32 | Проведение технического обслуживания ТП-10-6 Проведение испытания и измерения тр-ра | 16.04.2024г., 08:40 | 16.04.2024г., 15:00
6 | КЛ-6 кВ №46 ф.7 от РП-46 до ТП-5001 | пер. Днепровский 117 | восстановительные работы | 18.04.2024г., 23:05 | 22.04.2024г., 22:35
7 | КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-10-6 | ул. Оганова, 32 | Аварийное отключение в сетях АО «Оборонэнерго» | 19.04.2024г., 08:22 | 19.04.2024г., 10:14
8 | КЛ-10 кВ от РП-4 до ТП-10-6 | ул. Оганова, 32 | Ремонтные работы на РП-4 в сети АО «Оборонэнерго» | 25.04.2024г., 09:05 | 25.04.2024г., 17:15
г.Аксай
9 | ТП-1622 | КП "Алексеево" | Проведение технического обслуживания ТП-1622 | 17.04.2024г., 09:00 | 17.04.2024г., 13:40
10 | ТП-1752 | КП "Алексеево" | Проведение технического обслуживания ТП-1752 | 17.04.2024г., 09:00 | 17.04.2024г., 13:40
11 | ТП-1753 | КП "Алексеево" | Проведение технического обслуживания ТП-1753 | 17.04.2024г., 09:00 | 17.04.2024г., 13:40
12 | ТП-1827 | КП "Алексеево" | Проведение технического обслуживания ТП-1827 | 17.04.2024г., 09:00 | 17.04.2024г., 13:40
13 | ВЛ-6 кВ ООО "СК "Тесла" | КП "Алексеево" | Проведение технического обслуживания ЛР-6 кВ ТП-1622, ЛР-6 кВ ТП-1753, ЛР-6 кВ ТП-1753, ЛР-6 кВ ТП-1827 | 17.04.2024г., 09:00 | 17.04.2024г., 13:40
14 | ВЛ-6 кВ ООО "СК "Тесла" | КП "Алексеево" | Аварийное отключение в сетях ПАО «Россети» | 23.04.2024г., 11:20 | 23.04.2024г., 12:20
г.Новочеркасск
- | - | - | - | - | -
п.Глубокий
- | - | - | - | - | -
х.Голубинка
- | - | - | - | - | -