## Выполнение техприса
№п.п | Идентификатор | № договора об осуществлении технологического присоединения | Наименование заявителя (Юр.лицо, ИП или ФИО заявителя) | Номер договора подряда на выполнение работ | Адрес месторасположения энергопринимающих устройств заявителя | Стоимость по договору, руб | Фактически понесенные затраты |  | Источник питания | Максимально разрешенная мощность, кВт | Уровень напряжения | Объем нового оборудование в результате выполнения технологического присоединения
[7 empty] | стоимость работ, руб. | материалы, руб |  |  |  | Мощность силовых трансформаторов, МВА |  |  | Протяженность КЛ, км |  |  |  | Протяженность ВЛ, км
[12 empty] | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 0,4 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 0,4 кВ
1 | ЯНВАРЬ 2025 | № 01/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, семейного центра с возможностью размещения ДОУ, многофункционального здания проектного офиса, отдельно стоящей газовой котельной, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, 1г, к.н. 61:44:0060201:58. |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4кВ№1, ТП-10/0,4кВ№2, ТП-10/0,4кВ№3, ТП-10/0,4кВ№4, от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемых ячеек 10кВ в РП/ТП-7008 КЛ-10кВ 28ф55/28ф54 ПС Р28 | 4200 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ЯНВАРЬ 2025 | № 02/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 (двор 7,5,6). |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28 | 4100 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ЯНВАРЬ 2025 | № 03/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 ( двор 8,4,3). |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28 | 4990 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ЯНВАРЬ 2025 | № 04/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 ( двор 8,4,3). |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28 | 1000 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ЯНВАРЬ 2025 | № 05/СКТ/2025 | гр. Данилова Ирина Михайловна |  | (жилой дом) находятся по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, НСТ «Лесополоса», 66. |  |  |  | опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2162, ПС 110/10кВ Р6 РП5 РПТП4 КЛ-10 кВ | 8 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ЯНВАРЬ 2025 | № 06/СКТ/2025 | гр. ИП Кучин Владимир Николаевич |  | г. Ростов-на-Дону, пос. Верхнетемерницкий, ул. Венеры д. 24/7 |  |  |  |  | 2 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ЯНВАРЬ 2025 | № 07/СКТ/2025 | гр Афанасов Николай Николаевич |  | ВРУ-0,23кВ, расположенное (которое будет располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 21а | 55 019.52 |  |  | на опоре №64 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2161, ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161 | 10 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | ЯНВАРЬ 2025 | № 08/СКТ/2025 | ООО "АСОЙЛ" |  | ВРУ-0,4 кВ, расположенного (которые будут располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 6. | 55 019.52 |  |  | болтовые контактные соединения ЛЭП-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-2162, ПС 110кВ Р6, РП5, РПТП4, КЛ-10 кВ, | 45 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | ЯНВАРЬ 2025 | № 09/СКТ/2025 | гр. Абраухов Олег Иванович |  | г. Аксай, ш.Новочеркасское, д. 24 г | 55 019.52 |  |  |  | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | ЯНВАРЬ 2025 | № 10/СКТ/2025 | ООО "ТРИАДА" |  | Нежилого помещения, расположенного (которые будут располагаться) по адресу: Ростовская область, Железнодорожный район, г. Ростов-на-Дону, территория бывшего аэродрома ДОСААФ, к.н.61:44:0000000:155205. | 25 323.30 |  |  | ПС 110/10/6 кВ, Р-28 1 сек 10кВ яч.28-65, 2 сек. 10 кВ 28-66 (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), КЛ-10 кВ от ячеек 28-65 и 28-66 до соединительных муфт с КЛ -10 кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №3(на балансе ООО «Спец-Энерго»), КЛ 10кВ до КЛ 10кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №1(на балансе ООО «СК «Тесла») | 150 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | ЯНВАРЬ 2025 | № 11/СКТ/2025 | гр Афанасов Николай Николаевич |  | ВРУ-0,23кВ, расположенное (которое будет располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 21 | 36559.44 |  |  | на опоре №64 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2161, ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161 | 8 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | ЯНВАРЬ 2025 | № 12/СКТ/2025 | гр. Горлов Олег Сергеевич | [6 empty] | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ЯНВАРЬ 2025 | № 13/СКТ/2025 | ООО Гидносервис | [5 empty] | 1. ПС 110/35/6кВ Р7 ф. 720/721 РП20 ВЛ20ф5, 20ф4, ТП648, КЛ-0,4 кВ. | 5 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 14/СКТ/2025 | гр. Сосенков Михаил Владимирович |  | г. Новочеркасск, ул. Первомайская, д.96/156/114 | 36559.44 |  |  | ПС 110/6 кВ, ВЛ 6кВ , КС-3, (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), РП-101, ВЛ-6 кВ №101 Ф10 (находится на балансе АО «Донэнерго») ТП-3057, (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»), ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе Администрации Аксайского городского поселения) | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 15/СКТ/2025 | гр. Сосенков Михаил Владимирович |  | г. Новочеркасск, ул. Первомайская, д.96/156/114 | 36559.44 |  |  | ПС 110/6 кВ, ВЛ 6кВ , КС-3, (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), РП-101, ВЛ-6 кВ №101 Ф10 (находится на балансе АО «Донэнерго») ТП-3057, (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»), ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе Администрации Аксайского городского поселения) | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 16/СКТ/2025 от 27.02.2025 | гр. Щербакова Татьяна Николаевна |  | г. Морозовск, ул. Советская д.50 |  |  |  |  | 5 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 17/СКТ/2025 от 16.02.2025 | гр. Ульянюк Павел Юрьевич |  | РО, г.Аксай, ул.Дубикова, д.7, к.н. 61:02:0600010:10100. | 55019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1827, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 18/СКТ/2025 от 17.02.2025 | гр. Спирин Александр Владимирович |  | г. Аксай, ул. М.Ковалева, 21 | 55019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 19/СКТ/2025 от 19.02.2025 | гр. Нифонов Юрий Александрович |  | г.Ростов-на-Дону, пер.4-й Флаговый, земельный участок 11/35, к.н. 61:44:0080901:4554. | 31789.95 |  |  | ПС 110/10кВ Р6, РП 80, КЛ-10 кВ, ТП3, ВЛ0,4 кВ №3. | 5 | 0.23
20 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 20/СКТ/2025 от 19.02.2025 | МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону" |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова , 90/66 |  |  |  |  | 13.5 | 0.4
21 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 21/СКТ/2025 от 19.02.2025 | МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону" |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова , 82 |  |  |  |  | 16.7 | 0.4
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Итого с разделениями по уровням | [5 empty] | 141828.99 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0