## Выполнение техприса
№п.п | Идентификатор | № договора об осуществлении технологического присоединения | Наименование заявителя (Юр.лицо, ИП или ФИО заявителя) | Номер договора подряда на выполнение работ | Адрес месторасположения энергопринимающих устройств заявителя | Стоимость по договору, руб | Фактически понесенные затраты |  | Источник питания | Максимально разрешенная мощность, кВт | Уровень напряжения | Объем нового оборудование в результате выполнения технологического присоединения
[7 empty] | стоимость работ, руб. | материалы, руб |  |  |  | Мощность силовых трансформаторов, МВА |  |  | Протяженность КЛ, км |  |  |  | Протяженность ВЛ, км
[12 empty] | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 0,4 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 0,4 кВ
1 | ЯНВАРЬ 2025 | № 01/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, семейного центра с возможностью размещения ДОУ, многофункционального здания проектного офиса, отдельно стоящей газовой котельной, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, 1г, к.н. 61:44:0060201:58. |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4кВ№1, ТП-10/0,4кВ№2, ТП-10/0,4кВ№3, ТП-10/0,4кВ№4, от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемых ячеек 10кВ в РП/ТП-7008 КЛ-10кВ 28ф55/28ф54 ПС Р28 | 4200 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ЯНВАРЬ 2025 | № 02/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 (двор 7,5,6). |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28 | 4100 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ЯНВАРЬ 2025 | № 03/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 ( двор 8,4,3). |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28 | 4990 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ЯНВАРЬ 2025 | № 04/СКТ/2025 | ООО "Кумжеград" |  | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 ( двор 8,4,3). |  |  |  | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28 | 1000 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ЯНВАРЬ 2025 | № 05/СКТ/2025 | гр. Данилова Ирина Михайловна |  | (жилой дом) находятся по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, НСТ «Лесополоса», 66. |  |  |  | опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2162, ПС 110/10кВ Р6 РП5 РПТП4 КЛ-10 кВ | 8 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ЯНВАРЬ 2025 | № 06/СКТ/2025 | гр. ИП Кучин Владимир Николаевич |  | г. Ростов-на-Дону, пос. Верхнетемерницкий, ул. Венеры д. 24/7 |  |  |  |  | 2 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | ЯНВАРЬ 2025 | № 07/СКТ/2025 | гр Афанасов Николай Николаевич |  | ВРУ-0,23кВ, расположенное (которое будет располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 21а | 55 019.52 |  |  | на опоре №64 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2161, ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161 | 10 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | ЯНВАРЬ 2025 | № 08/СКТ/2025 | ООО "АСОЙЛ" |  | ВРУ-0,4 кВ, расположенного (которые будут располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 6. | 55 019.52 |  |  | болтовые контактные соединения ЛЭП-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-2162, ПС 110кВ Р6, РП5, РПТП4, КЛ-10 кВ, | 45 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | ЯНВАРЬ 2025 | № 09/СКТ/2025 | гр. Абраухов Олег Иванович |  | г. Аксай, ш.Новочеркасское, д. 24 г | 55 019.52 |  |  |  | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | ЯНВАРЬ 2025 | № 10/СКТ/2025 | ООО "ТРИАДА" |  | Нежилого помещения, расположенного (которые будут располагаться) по адресу: Ростовская область, Железнодорожный район, г. Ростов-на-Дону, территория бывшего аэродрома ДОСААФ, к.н.61:44:0000000:155205. | 25 323.30 |  |  | ПС 110/10/6 кВ, Р-28 1 сек 10кВ яч.28-65, 2 сек. 10 кВ 28-66 (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), КЛ-10 кВ от ячеек 28-65 и 28-66 до соединительных муфт с КЛ -10 кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №3(на балансе ООО «Спец-Энерго»), КЛ 10кВ до КЛ 10кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №1(на балансе ООО «СК «Тесла») | 150 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | ЯНВАРЬ 2025 | № 11/СКТ/2025 | гр Афанасов Николай Николаевич |  | ВРУ-0,23кВ, расположенное (которое будет располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 21 | 36559.44 |  |  | на опоре №64 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2161, ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161 | 8 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | ЯНВАРЬ 2025 | № 12/СКТ/2025 | гр. Горлов Олег Сергеевич | [6 empty] | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | ЯНВАРЬ 2025 | № 13/СКТ/2025 | ООО Гидносервис | [5 empty] | 1. ПС 110/35/6кВ Р7 ф. 720/721 РП20 ВЛ20ф5, 20ф4, ТП648, КЛ-0,4 кВ. | 5 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 14/СКТ/2025 | гр. Сосенков Михаил Владимирович |  | г. Новочеркасск, ул. Первомайская, д.96/156/114 | 36559.44 |  |  | ПС 110/6 кВ, ВЛ 6кВ , КС-3, (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), РП-101, ВЛ-6 кВ №101 Ф10 (находится на балансе АО «Донэнерго») ТП-3057, (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»), ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе Администрации Аксайского городского поселения) | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 15/СКТ/2025 | гр. Сосенков Михаил Владимирович |  | г. Новочеркасск, ул. Первомайская, д.96/156/114 | 36559.44 |  |  | ПС 110/6 кВ, ВЛ 6кВ , КС-3, (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), РП-101, ВЛ-6 кВ №101 Ф10 (находится на балансе АО «Донэнерго») ТП-3057, (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»), ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе Администрации Аксайского городского поселения) | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 16/СКТ/2025 от 27.02.2025 | гр. Щербакова Татьяна Николаевна |  | г. Морозовск, ул. Советская д.50 |  |  |  |  | 5 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 17/СКТ/2025 от 16.02.2025 | гр. Ульянюк Павел Юрьевич |  | РО, г.Аксай, ул.Дубикова, д.7, к.н. 61:02:0600010:10100. | 55019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1827, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 18/СКТ/2025 от 17.02.2025 | гр. Спирин Александр Владимирович |  | г. Аксай, ул. М.Ковалева, 21 | 55019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 19/СКТ/2025 от 19.02.2025 | гр. Нифонов Юрий Александрович |  | г.Ростов-на-Дону, пер.4-й Флаговый, земельный участок 11/35, к.н. 61:44:0080901:4554. | 31789.95 |  |  | ПС 110/10кВ Р6, РП 80, КЛ-10 кВ, ТП3, ВЛ0,4 кВ №3. | 5 | 0.23
20 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 20/СКТ/2025 от 19.02.2025 | МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону" |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова , 90/66 |  |  |  |  | 13.5 | 0.4
21 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 21/СКТ/2025 от 19.02.2025 | МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону" |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова , 82 |  |  |  |  | 16.7 | 0.4
22 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 22/СКТ/2025 от 20.02.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения
23 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 23/СКТ/2025 от 20.02.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения
24 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 24/СКТ/2025 от 27.02.2025 | гр. Маргарян Ованес Арменович |  | РО, г. Аксай, ул. Михаила Ковалева, дом 39, к.н. 61:02:0600010:27082. | 55019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ АС-8, ВЛ-6 кВ №804,КТП-1753,ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 | 15 | 0.4
25 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 25/СКТ/2025 от 27.02.2025 | гр Абасов Пальян Пашаевич |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Особенная, д 3 | 1731882.19 |  |  |  | 90 | 0.4
26 | ФЕВРАЛЬ 2025 | № 26/СКТ/2025 от 27.02.2025 | гр. Чубов Алексей Игоревич |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Турнирная, д 58, к.н 61:44:0080901:3549. | 55019.52 |  |  | ПС 110/10кВ Р6 РП80 РП2, КЛ-10 кВ ТП-ГСМ. | 15 | 0.4
27 | МАРТ 2025 | № 27/СКТ/2025 от 04.03.2025 | гр.Лесников Дмитрий Николаевич |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Внешняя, 15 |  |  |  | 1. ПС 110/10кВ Р6 РП80 ТП-ППР КЛ-10 кВ ТП-2161. | 9 | 0.23
28 | МАРТ 2025 | № 28/СКТ/2025 от 06.03.2025 | ИП Водянко Александр Сергеевич |  | г. Ростов-на-Дону, бул Комарова 1 е к 6 |  |  |  |  | 60 | 0.4
29 | МАРТ 2025 | № 29/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения |  | г. Ростов-на-Дону Венеры 24 |  |  |  |  | 5 | 0.4
30 | МАРТ 2025 | № 30/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения |  | г. Ростов-на-Дону Венеры 24 |  |  |  |  | 5 | 0.4
31 | МАРТ 2025 | № 31/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения |  | г. Ростов-на-Дону Лунный 1 |  |  |  |  | 5 | 0.4
32 | МАРТ 2025 | № 32/СКТ/2025 от 02.03.2025 | Администрация Щепкинского сельского поселения |  | г. Ростов-на-Дону Лунный 1 |  |  |  |  | 5 | 0.4
33 | МАРТ 2025 | № 33/СКТ/2025 от 13.03.2025 | гр. Щербакова Татьяна Николаевна |  | Ростовская область, г. Морозовск, ул. Каруна,6, С.Т. «Мелиоратор», участок №157, к.н. 61:24:0014016:253 | 36559.44 |  |  | 1. ПС 110/35/10кВ Б-11, ВЛ-10 кВ Л-1139, ТП-0843, ВЛ-0,4 кВ №2. | 5 | 0.23
34 | МАРТ 2025 | № 34/СКТ/2025 от 19.03.2024 | ООО "АРМ" |  | г. Ростов-на-Дону, ул. М.Нагибина, д.14 А |  |  |  |  | 50 | 0.4
35 | МАРТ 2025 | № 35/СКТ/2025 от 19.03.2024 | Киселев Максим Адександрович | [6 empty] | аннулирована
36 | МАРТ 2025 | № 36/СКТ/2025 от 19.03.2024 | гр. Дербич Евгений Сергеевич |  | Ростовская область, г. Морозовск, ул. Каруна,6, С.Т. «Мелиоратор», участок №19, к.н. 61:24:0014016:231 | 36559.44 |  |  | 1. ПС 110/35/10кВ Б-11, ВЛ-10 кВ Л-1139, ТП-0843, ВЛ-0,4 кВ №2. | 4 | 0.23
37 | МАРТ 2025 | № 37/СКТ/2025 от 15.03.2024 | гр. ТимошинаСветлана Игоревна |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.2 к.н. 61:44:0080201:270 | 55019.52 |  |  | 1. ПС 110/10кВ Р6 РП80 ТП-ППР КЛ-10 кВ ТП-2161. | 15 | 0.4
38 | АПРЕЛЬ 2025 | № 38/СКТ/2025 от 02.04.2025 | гр. ИП Кучин Владимир Николаевич |  | г. Ростов-на-Дону, пос. Верхнетемерницкий, ул. Венеры д. 24/7 | 36559.44 |  |  |  | 2 | 0.4
39 | АПРЕЛЬ 2025 | № 39/СКТ/2025 от 09.04.2025 | гр. Птицын Максим Анатольевич |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 16, к.н 61:44:0080201:575. |  |  |  | 1. ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161. | 10 | 0.23
40 | АПРЕЛЬ 2025 | № 40/СКТ/2025 от 09.04.2025 | гр. Кулагина Татьяна Николаевна | аннулирован | г. Ростов-на-Дону, СТ «Вива Виктория» уч 71 |  |  |  |  | 15 | 0.4
41 | АПРЕЛЬ 2025 | №41/СКТ/2025 от 11.04.2025 | гр. Нифонов Юрий Александрович | аннулирован | Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, СТ «Братство», земельный участок 136, к.н. 61:44:0080901:3798. | 2 207 893.46 |  |  | ПС 110/10кВ Р6, РП 80, КЛ-10 кВ, ТП3, ВЛ0,4 кВ №3. | 5 | 0.23
42 | АПРЕЛЬ 2025 | №42/СКТ/2025 от 11.04. 2025 | гр.Кулагин Алекандр Сергеевич | аннулирован | г.Ростов-на-Дону, ул. Посевная, д 50/15 |  |  |  |  | 15 | 0.4
43 | АПРЕЛЬ 2025 | №43/СКТ/2025 от 25.04.2025 | гр. Нахаев Александр Сергеевич |  | РО, г.Аксай, ул.Михаила Квалева, дом 27, к.н. 61:02:0600010:7512. | 31789.95 |  |  | КТП-1753, АВ-3.2, ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 оп.№2, | 5 | 0.4
44 | АПРЕЛЬ 2025 | №44/СКТ/2025 от 25.04.2025 | гр. Кулагина Татьяна Николаевна |  | г. Ростов-на-Дону, СТ «Вива Виктория» уч 71 |  |  |  |  | 15 | 0.23
45 | МАЙ 2025 | №45/СКТ/2025 от 07.05.2025 | гр. Ласун Сергей Иванович |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, с/т Братство,703, к.н 61:44:0080901:3272. | 12715.98 |  |  | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-10 кВ ТП-4. | 2 | 0.23
46 | МАЙ 2025 | №46/СКТ/2025 от 20.05.2025 | гр. Назаренко Андрей Васильевич |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, СНТ «Братство», д. 1017, к.н 61:44:0080901:1763 | 5993.85 |  |  | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-6 кВ ТП-9/6. | 5 | 0.23
47 | МАЙ 2025 | №47/СКТ/2025 от 15.05.2025 | гр. Хамула Андрей Владимирович |  | РО, г. Аксай, ул. Василия Московенко, 7, к.н. 61:02:0600010:6139. | 31789.95 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла») | 5 | 0.23
48 | МАЙ 2025 | №48/СКТ/2025 от 15.05.2025 | гр. Волков Дмитрий Михайлович |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, СНТ «Братство», д 479, к.н 61:44:0080901:479. | 36559.44 |  |  | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-10 кВ ТП-3. | 5 | 0.23
49 | МАЙ 2025 | №49/СКТ/2025 от 22.05.2025 | ИП Сапёлкина Людмила Гавриловна |  | РО, Аксайский район, город Аксай, ул. Вартанова, д.1 а. | 55 019.52 |  |  | ВЛ-6 кВ, РП-101, ВЛ-6 кВ, 101Ф14 | 65 | 0.4
50 | МАЙ 2025 | №50/СКТ/2025 от 28.05.2025 | гр. Бабаев Тимур Эдуардович |  | РО. Аксайский район, пр-т Аксайский, к.н 61:02:0600010:12322 | 55 019.52 |  |  | ПС КС 3 ВЛ-6 кВ №26 РП-101 ВЛ-6 кВ 101 ф.14 ТП-3048 ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 30 | 0.4
51 | МАЙ 2025 | №51/СКТ/2025 от 28.05.2025 | гр. Бабаев Роберт Эдуардович |  | РО. Аксайский район, пр-т Аксайский, к.н 61:02:0600010:317 | 55 019.52 |  |  | ПС КС 3 ВЛ-6 кВ №26 РП-101 ВЛ-6 кВ 101 ф.14 ТП-3048 ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 15 | 0.4
52 | МАЙ 2025 | №52/СКТ/2025 от 28.05.2025 | гр. Гаджиев Октай Тафдыг Оглы |  | Ростовская область, Аксайский район, с/т «Дружба», №32. | 55 019.52 |  |  | ПС КС 3 ВЛ-6 кВ №26 РП-101 ВЛ-6 кВ 101 ф.14 ТП-011 ВЛ-0,4 кВ | 50 | 0.4
53 | МАЙ 2025 | №53/СКТ/2025 от 27.05.2025 | гр. Карпоян Мария Анатольевна |  | г. Аксай, пер. Ореховый, д 58 | 55 019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ АС3, ВЛ-6 кВ№303, ТП-351, ВЛ 0,4 кВ №1. | 15 | 0.4
54 | МАЙ 2025 | №54/СКТ/2025 от 30.05.2025 | гр. Абасов Усман Пальянович |  | РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Особенная, уч3 | 55 019.52 |  |  | ПС 110/10кВ Р6 РП-3, ТП-1633, КЛ-10 кВ, ТП-1632 | 100 | 0.4
55 | МАЙ 2025 | №55/СКТ/2025 от 28.05.2025 | гр. Сасина Анна Александровна |  | РО, г. Аксай, ул. Константиновская, д 26 | 55 019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4
56 | МАЙ 2025 | №56/СКТ/2025 от 30.05.2025 | ООО "АРМ" |  | г. Ростов-на-Дону, ул. М.Нагибина, д.14 А | аннулирована |  |  | аннулирована | 50 | 0.4
57 | ИЮНЬ 2025 | №57/СКТ/2025 от 02.06.2025 | ООО "СЗ Уральская 87" |  | Аксайский район, п. Темерницкий, уч.30 | 25373.23 |  |  | ПС 220/110/10 кВ Р-40 | 250 | 0.4
58 | ИЮНЬ 2025 | №58/СКТ/2025 от 03.06.2025 | гр.Мамедов Умар Рафикович |  | г. Аксай, ул. В.Губы, д.30 | 55 019.52 |  |  |  | 15 | 0.4
59 | ИЮНЬ 2025 | №59/СКТ/2025 от 11.06.2025 | гр. Задорожный Сергей Владимирович |  | г. Ростов-на-Дону, ул. 6-я Турнирная, д.15 | 55 019.52 |  |  | ПС110/10кВ Р6, РП80, КЛ-10 кВ, ТП4, ВЛ-0,4 кВ №4. | 15 | 0.4
60 | ИЮНЬ 2025 | №60/СКТ/2025 от 16.06.2025 | гр.Галицын Олег Иванович |  | Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, к.н. 61:02:0600010:27617. | 5935768.08 |  |  | КС-3 | 150 | 0.4
61 | ИЮНЬ 2025 | №61/СКТ/2025 от 23.06.2025 | гр. Чекунов Николай Юрьевич |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, НСТ «Лесополоса», 7, к.н. 61:44:0080201:696. | 55 019.52 |  |  | 1. ПС 110/10кВ Р6 РП5 РПТП4 КЛ-10 кВ ТП-2162 ТП-1223. | 15 | 0.4
62 | ИЮНЬ 2025 | №62/СКТ/2025 от 25.06.2025 | гр. Ванесян Арман Левонович |  | замечания |  |  |  |  | 150 | 0.4
63 | ИЮНЬ 2025 | №63/СКТ/2025 от 25.06.2025 | гр. Маргарян Григорий Габриэлович |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Горизонтальная, земельный участок 6, к.н 61:44:0080201:1079. | 36559.44 |  |  | ПС 110/10кВ Р6, РП5, РПТП-4, КЛ-10 кВ, ТП-2161. | 5 | 0.23
64 | ИЮНЬ 2025 | №64/СКТ/2025 от 27 .06.2025 | гр. Быкадорова Лусинэ Сережаевна |  | РО, г. Аксай, ул. Петровская, 58, к.н. 61:02:0600010:4449. | 55 019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1752, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4
65 | ИЮНЬ 2025 | №65/СКТ/2025 от 30.06.2025 | гр. Гусева Наталья Игоревна |  | РО, г.Аксай, ул.Дмитриевская, д 26, к.н. 61:02:0600010:5219. | 55 019.52 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1622, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4
66 | ИЮЛЬ 2025 | №66/СКТ/2025 от 01.07.2025 | гр. Кузьмин Александр Петрович |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. пер. 2-й Пехотный, д. 19, к.н. 61:44:0080901:3099. | 8391.57 |  |  | ПС110/10кВ Р6, РП80, КЛ-6 кВ, ТП-9/6, ВЛ-0,4 | 7 | 0.23
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Итого с разделениями по уровням | [5 empty] | 8173250.21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0