## Лист1
№ п/п | Реквизиты заявителя | Дата подачи заявки и регистрационный номер | Дата направления Договора Заявителю | Дата заключения договора | Объем присоединенной (перераспределенной) мощности, кВт | Реализация Договора | Направлено в ТНС | Адрес | точка присоединения
1 | ООО "Кумжеград" | № 01/СКТ/2025 от 09.01.2025 | 2025-01-15 | аннулирована | 4200 | аннулирована не подписание оферты | аннулирована | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, семейного центра с возможностью размещения ДОУ, многофункционального здания проектного офиса, отдельно стоящей газовой котельной, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, 1г, к.н. 61:44:0060201:58. | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4кВ№1, ТП-10/0,4кВ№2, ТП-10/0,4кВ№3, ТП-10/0,4кВ№4, от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемых ячеек 10кВ в РП/ТП-7008 КЛ-10кВ 28ф55/28ф54 ПС Р28
2 | ООО "Кумжеград" | № 02/СКТ/2025 от 09.01.2025 | 2025-01-15 | аннулирована | 4100 | аннулирована | аннулирована | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 (двор 7,5,6). | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28
3 | ООО "Кумжеград" | № 03/СКТ/2025 от 09.01.2025 | 2025-01-15 | аннулирована | 4990 | аннулирована | аннулирована | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 ( двор 8,4,3). | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28
4 | ООО "Кумжеград" | № 04/СКТ/2025 от 09.01.2025 | 2025-01-15 | аннулирована | 1000 | аннулирована | аннулирована | многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещениями, канализационно-насосной станции, очистных сооружений поверхностного стока, повысительной насосной станции, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Кумженская, к.н. 61:44:0060201:315 ( двор 8,4,3). | кабельные наконечники проектируемых КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ «Заявителя» от проектируемых ТП-10/0,4 кВ. от проектируемых КЛ-10кВ, от вновь устанавливаемой РП10 кВ, от ячеек 10кВ 28ф65/28ф66 ПС Р28
5 | гр. Данилова Ирина Михайловна | № 05/СКТ/2025 от 16.01.2025 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 8 | 2025-01-29 | заключен | (жилой дом) находятся по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, НСТ «Лесополоса», 66. | опоре №7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2162, ПС 110/10кВ Р6 РП5 РПТП4 КЛ-10 кВ
6 | гр. ИП Кучин Владимир Николаевич | № 06/СКТ/2025 от 15.01.2025 | замечания 16.01.2025 | замечания 16.01.2025 | 2 | аннулировна | аннулирована | г. Ростов-на-Дону, пос. Верхнетемерницкий, ул. Венеры д. 24/7
7 | гр Афанасов Николай Николаевич | № 07/СКТ/2025 от 16.01.2025 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 10 | 2025-02-17 | заключен | ВРУ-0,23кВ, расположенное (которое будет располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 21а | на опоре №64 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2161, ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161 | 55 019.52
8 | ООО "АСОЙЛ" | № 08/СКТ/2025 от 30.01.2025 | 21.2025 | 2025-02-03 | 45 | 2025-02-06 | заключен | ВРУ-0,4 кВ, расположенного (которые будут располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 6. | болтовые контактные соединения ЛЭП-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП-2162, ПС 110кВ Р6, РП5, РПТП4, КЛ-10 кВ, | 55 019.52
9 | гр. Абраухов Олег Иванович | № 09/СКТ/2025 от 20.01.2025 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 15 | 2025-02-03 | заключен | г. Аксай, ш.Новочеркасское, д. 24 г |  | 55 019.52
10 | ООО "ТРИАДА" | № 10/СКТ/2025 от 27.01.2025 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 150 |  |  | Нежилого помещения, расположенного (которые будут располагаться) по адресу: Ростовская область, Железнодорожный район, г. Ростов-на-Дону, территория бывшего аэродрома ДОСААФ, к.н.61:44:0000000:155205. | ПС 110/10/6 кВ, Р-28 1 сек 10кВ яч.28-65, 2 сек. 10 кВ 28-66 (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), КЛ-10 кВ от ячеек 28-65 и 28-66 до соединительных муфт с КЛ -10 кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №3(на балансе ООО «Спец-Энерго»), КЛ 10кВ до КЛ 10кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №1(на балансе ООО «СК «Тесла») | 25 323.30
11 | гр Афанасов Николай Николаевич | № 11/СКТ/2025 от 22.01.2025 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 8 | 2025-02-04 | заключен | ВРУ-0,23кВ, расположенное (которое будет располагаться) по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 21 | на опоре №64 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2161, ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161 | 36559.44
12 | гр. Горлов Олег Сергеевич | № 12/СКТ/2025 от 27.01.2025 | Другая сетевая | Другая сетевая | 15 | Другая сетевая | заключен
13 | ООО Гидносервис | № 13/СКТ/2025 от 29.01.2025 | замечания 29.01.2025 замечаеия устранили 11.02.2025 договор направлен 19.02.2025 | 2025-02-20 | 5 | 2025-03-20 | заключен | РО, г. Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д.14а, нежилое помещение, 7 этаж, комн. №22,46,53-64, к.н. 61:44:0011109:288 | 1. ПС 110/35/6кВ Р7 ф. 720/721 РП20 ВЛ20ф5, 20ф4, ТП648, КЛ-0,4 кВ. | 36559.44
14 | гр. Сосенков Михаил Владимирович | № 14/СКТ/2025 от 07.02.2025 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 15 | 2025-02-17 | заключен | РО, г.Аксай, ул.Московская, дом 35 а, к.н. 61:02:0120104:923. | ПС 110/6 кВ, ВЛ 6кВ , КС-3, (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), РП-101, ВЛ-6 кВ №101 Ф10 (находится на балансе АО «Донэнерго») ТП-3057, (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»), ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе Администрации Аксайского городского поселения) | 55019.52
15 | гр. Сосенков Михаил Владимирович | № 15/СКТ/2025 от 07.02.2025 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 15 | 2025-02-17 | заключен | РО, г.Аксай, ул.Московская, дом 35 б, к.н. 61:02:0120104:922. | ПС 110/6 кВ, ВЛ 6кВ , КС-3, (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), РП-101, ВЛ-6 кВ №101 Ф10 (находится на балансе АО «Донэнерго») ТП-3057, (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»), ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе Администрации Аксайского городского поселения) | 55019.52
16 | гр. Щербакова Татьяна Николаевна | № 16/СКТ/2025 от 27.02.2025 | 2025-03-10 | аннулирована | 5 | аннулирована | заключен | г. Морозовск, ул. Советская д.50
17 | гр. Ульянюк Павел Юрьевич | № 17/СКТ/2025 от 16.02.2025 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 15 | 2025-03-20 | заключен | РО, г.Аксай, ул.Дубикова, д.7, к.н. 61:02:0600010:10100. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1827, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55019.52
18 | гр. Спирин Александр Владимирович | № 18/СКТ/2025 от 17.02.2025 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 15 | 2025-03-20 | заключен | г. Аксай, ул. М.Ковалева, 21 | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55019.52
19 | гр. Нифонов Юрий Александрович | № 19/СКТ/2025 от 19.02.2025 | 2025-02-20 | 2025-03-03 | 5 | 2025-03-07 | заключен | г.Ростов-на-Дону, пер.4-й Флаговый, земельный участок 11/35, к.н. 61:44:0080901:4554. | ПС 110/10кВ Р6, РП 80, КЛ-10 кВ, ТП3, ВЛ0,4 кВ №3. | 31789.95
20 | МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону" | № 20/СКТ/2025 от 19.02.2025 | 2025-03-03 | аннулирована | 13.5 | аннулирована | аннулирована | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова , 90/66 |  | 89415824.88
21 | МКУ "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону" | № 21/СКТ/2025 от 19.02.2025 | 2025-03-03 | аннулирована | 16.7 | аннулирована | аннулирована | г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова , 82 |  | 16636751.4
22 | Администрация Щепкинского сельского поселения | № 22/СКТ/2025 от 20.02.2025 | аннулирована | аннулирована | 5 | аннулирована | аннулирована
23 | Администрация Щепкинского сельского поселения | № 23/СКТ/2025 от 20.02.2025 | аннулирована | аннулирована | 5 | аннулирована | аннулирована
24 | гр. Маргарян Ованес Арменович | № 24/СКТ/2025 от 27.02.2025 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 15 | 2025-03-20 | заключен | РО, г. Аксай, ул. Михаила Ковалева, дом 39, к.н. 61:02:0600010:27082. | ПС 35/6 кВ АС-8, ВЛ-6 кВ №804,КТП-1753,ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 | 55019.52
25 | гр Абасов Пальян Пашаевич | № 25/СКТ/2025 от 27.02.2025 | 2025-03-24 | аннулирована | 90 | аннулирована | аннулирована | г. Ростов-на-Дону, ул. Особенная, д 3 |  | 1731882.19
26 | гр. Чубов Алексей Игоревич | № 26/СКТ/2025 от 27.02.2025 | 2025-03-13 | аннулирована | 15 | аннулирована | аннулирована | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Турнирная, д 58, к.н 61:44:0080901:3549. | ПС 110/10кВ Р6 РП80 РП2, КЛ-10 кВ ТП-ГСМ. | 55019.52
27 | гр.Лесников Дмитрий Николаевич | № 27/СКТ/2025 от 04.03.2025 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 9 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | г. Ростов-на-Дону, ул. Внешняя, 15 | 1. ПС 110/10кВ Р6 РП80 ТП-ППР КЛ-10 кВ ТП-2161.
28 | ИП Водянко Александр Сергеевич | № 28/СКТ/2025 от 06.03.2025 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 60 | 2025-03-24 | заключен | г. Ростов-на-Дону, бул Комарова 1 е к 6 |  | 55019.52
29 | Администрация Щепкинского сельского поселения | № 29/СКТ/2025 от 02.03.2025 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 5 | 2025-03-13 | заключен | г. Ростов-на-Дону Венеры 24 |  | 36559.44
30 | Администрация Щепкинского сельского поселения | № 30/СКТ/2025 от 02.03.2025 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 5 | 2025-03-13 | заключен | г. Ростов-на-Дону Венеры 24 |  | 36559.44
31 | Администрация Щепкинского сельского поселения | № 31/СКТ/2025 от 02.03.2025 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 5 | 2025-03-13 | заключен | г. Ростов-на-Дону Лунный 1 |  | 36559.44
32 | Администрация Щепкинского сельского поселения | № 32/СКТ/2025 от 02.03.2025 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 5 | 2025-03-13 | заключен | г. Ростов-на-Дону Лунный 1 |  | 36559.44
33 | гр. Щербакова Татьяна Николаевна | № 33/СКТ/2025 от 13.03.2025 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 5 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | Ростовская область, г. Морозовск, ул. Каруна,6, С.Т. «Мелиоратор», участок №157, к.н. 61:24:0014016:253 | 1. ПС 110/35/10кВ Б-11, ВЛ-10 кВ Л-1139, ТП-0843, ВЛ-0,4 кВ №2. | 36559.44
34 | ООО "АРМ" | № 34/СКТ/2025 от 19.03.2024 | 22.03.2025(замечания) | аннулирована | 50 | аннулирована | аннулирована | г. Ростов-на-Дону, ул. М.Нагибина, д.14 А
35 | Киселев Максим Адександрович | № 35/СКТ/2025 от 19.03.2024 | 24.03.2025(ЗАЯВКА ОТОЗВАНА) | аннулирована | 15 | аннулирована | аннулирована
36 | гр. Дербич Евгений Сергеевич | № 36/СКТ/2025 от 19.03.2024 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-11 | Ростовская область, г. Морозовск, ул. Каруна,6, С.Т. «Мелиоратор», участок №19, к.н. 61:24:0014016:231 | 1. ПС 110/35/10кВ Б-11, ВЛ-10 кВ Л-1139, ТП-0843, ВЛ-0,4 кВ №2. | 36559.44
37 | гр. ТимошинаСветлана Игоревна | № 37/СКТ/2025 от 15.03.2024 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 15 | 2025-09-23 |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.2 к.н. 61:44:0080201:270 | 1. ПС 110/10кВ Р6 РП80 ТП-ППР КЛ-10 кВ ТП-2161. | 55019.52
38 | гр. ИП Кучин Владимир Николаевич | № 38/СКТ/2025 от 02.04.2025 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2 | 2025-04-04 | заключен | г. Ростов-на-Дону, пос. Верхнетемерницкий, ул. Венеры д. 24/7 |  | 36559.44
39 | гр. Птицын Максим Анатольевич | № 39/СКТ/2025 от 09.04.2025 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 10 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Узкий, земельный участок 16, к.н 61:44:0080201:575. | 1. ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-2161. | 36559.44
40 | гр. Кулагина Татьяна Николаевна | № 40/СКТ/2025 от 09.04.2025 | замечания | аннулирована | 15 | аннулирована | аннулирована | г. Ростов-на-Дону, СТ «Вива Виктория» уч 71
41 | гр. Нифонов Юрий Александрович | №41/СКТ/2025 от 11.04.2025 | 2025-04-20 | аннулирована | 5 | аннулирована | аннулирована | Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, СТ «Братство», земельный участок 136, к.н. 61:44:0080901:3798. | ПС 110/10кВ Р6, РП 80, КЛ-10 кВ, ТП3, ВЛ0,4 кВ №3. | 2 207 893.46
42 | гр.Кулагин Алекандр Сергеевич | №42/СКТ/2025 от 11.04. 2025 | другая сетевая | другая сетевая | 15 | другая сетевая | другая сетевая | г.Ростов-на-Дону, ул. Посевная, д 50/15
43 | гр. Нахаев Александр Сергеевич | №43/СКТ/2025 от 25.04.2025 | 2025-04-25 | 2025-04-27 | 5 | 2025-04-29 | 2025-09-11 | РО, г.Аксай, ул.Михаила Квалева, дом 27, к.н. 61:02:0600010:7512. | КТП-1753, АВ-3.2, ВЛ-0,4 кВ Л-3.2 оп.№2, | 31789.95
44 | гр. Кулагина Татьяна Николаевна | №44/СКТ/2025 от 25.04.2025 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 15 | 2025-05-25 | 2025-06-30 | г. Ростов-на-Дону, СТ «Вива Виктория» уч 71 | ПС 110/10 кВ, Р-6 (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), РП-80 ТП-ППР, (находится на балансе АО «Оборонэнерго») КЛ-10 кВ ТП-1967, ВЛ-0,4 кВ №2, оп№2/1 (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
45 | гр. Ласун Сергей Иванович | №45/СКТ/2025 от 07.05.2025 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2 | 2025-05-25 | 2025-06-30 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, с/т Братство,703, к.н 61:44:0080901:3272. | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-10 кВ ТП-4. | 12715.98
46 | гр. Назаренко Андрей Васильевич | №46/СКТ/2025 от 20.05.2025 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 5 | 2025-05-25 | 2025-06-30 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, СНТ «Братство», д. 1017, к.н 61:44:0080901:1763 | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-6 кВ ТП-9/6. | 5993.85
47 | гр. Хамула Андрей Владимирович | №47/СКТ/2025 от 15.05.2025 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 5 | 2025-05-25 | 2025-06-30 | РО, г. Аксай, ул. Василия Московенко, 7, к.н. 61:02:0600010:6139. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла») | 31789.95
48 | гр. Волков Дмитрий Михайлович | №48/СКТ/2025 от 15.05.2025 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 5 | 2025-05-25 | 2025-06-30 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, СНТ «Братство», д 479, к.н 61:44:0080901:479. | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-10 кВ ТП-3. | 36559.44
49 | ИП Сапёлкина Людмила Гавриловна | №49/СКТ/2025 от 22.05.2025 | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 65 | 2025-08-26 | заключен | РО, Аксайский район, город Аксай, ул. Вартанова, д.1 а. | ВЛ-6 кВ, РП-101, ВЛ-6 кВ, 101Ф14 | 55 019.52
50 | гр. Бабаев Тимур Эдуардович | №50/СКТ/2025 от 28.05.2025 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 30 | 2025-06-04 | отдала Ване | РО. Аксайский район, пр-т Аксайский, к.н 61:02:0600010:12322 | ПС КС 3 ВЛ-6 кВ №26 РП-101 ВЛ-6 кВ 101 ф.14 ТП-3048 ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 55 019.52
51 | гр. Бабаев Роберт Эдуардович | №51/СКТ/2025 от 28.05.2025 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 15 | 2025-06-04 | отдала Ване | РО. Аксайский район, пр-т Аксайский, к.н 61:02:0600010:317 | ПС КС 3 ВЛ-6 кВ №26 РП-101 ВЛ-6 кВ 101 ф.14 ТП-3048 ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ | 55 019.52
52 | гр. Гаджиев Октай Тафдыг Оглы | №52/СКТ/2025 от 28.05.2025 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 50 | 2025-06-06 | отдала Ване | Ростовская область, Аксайский район, с/т «Дружба», №32. | ПС КС 3 ВЛ-6 кВ №26 РП-101 ВЛ-6 кВ 101 ф.14 ТП-011 ВЛ-0,4 кВ | 55 019.52
53 | гр. Карпоян Мария Анатольевна | №53/СКТ/2025 от 27.05.2025 | 2025-06-02 | 2025-06-19 | 15 |  |  | г. Аксай, пер. Ореховый, д 58 | ПС 35/6 кВ АС3, ВЛ-6 кВ№303, ТП-351, ВЛ 0,4 кВ №1. | 55 019.52
54 | гр. Абасов Усман Пальянович | №54/СКТ/2025 от 30.05.2025 | 2025-06-10 | 2025-06-02 | 100 |  |  | РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Особенная, уч3 | ПС 110/10кВ Р6 РП-3, ТП-1633, КЛ-10 кВ, ТП-1632 | 55 019.52
55 | гр. Сасина Анна Александровна | №55/СКТ/2025 от 28.05.2025 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 15 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | РО, г. Аксай, ул. Константиновская, д 26 | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
56 | ООО "АРМ" | №56/СКТ/2025 от 30.05.2025 | замечания | замечания | 50 | замечания | заключен | г. Ростов-на-Дону, ул. М.Нагибина, д.14 А | замечания
57 | ООО "СЗ Уральская 87" | №57/СКТ/2025 от 20.05.2025 | 2025-05-26 | аннулирована | 300 | аннулирована | аннулирована | Аксайский район, п. Темерницкий, уч.30 | ПС 220/110/10 кВ Р-40
58 | гр.Мамедов Умар Рафикович | №58/СКТ/2025 от 03.06.2025 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 15 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | г. Аксай, ул. В.Губы, д.30 |  | 55 019.52
59 | гр. Задорожный Сергей Владимирович | №59/СКТ/2025 от 11.06.2025 | 2025-06-15 | 2025-07-03 | 15 | 2025-07-08 | 2025-08-14 | г. Ростов-на-Дону, ул. 6-я Турнирная, д.15 | ПС110/10кВ Р6, РП80, КЛ-10 кВ, ТП4, ВЛ-0,4 кВ №4.
60 | гр.Галицын Олег Иванович | №60/СКТ/2025 от 16.06.2025 | 2025-06-20 | аннулирована | 150 | аннулирована | аннулирована
61 | гр. Чекунов Николай Юрьевич | №61/СКТ/2025 от 23.06.2025 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 15 | 2025-10-01 | 2025-11-10 |  |  | 55 019.52
62 | гр. Ванесян Арман Левонович | №62/СКТ/2025 от 25.06.2025 | аннулирована | аннулирована | 150 | аннулирована | аннулирована | аннулирована | аннулирована
63 | гр. Маргарян Григорий Габриэлович | №63/СКТ/2025 от 25.06.2025 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Горизонтальная, земельный участок 6, к.н 61:44:0080201:1079. | ПС 110/10кВ Р6, РП5, РПТП-4, КЛ-10 кВ, ТП-2161. | 36559.44
64 | гр. Быкадорова Лусинэ Сережаевна | №64/СКТ/2025 от 27 .06.2025 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 15 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | РО, г. Аксай, ул. Петровская, 58, к.н. 61:02:0600010:4449. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1752, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
65 | гр. Гусева Наталья Игоревна | №65/СКТ/2025 от 30.06.2025 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 15 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | РО, г.Аксай, ул.Дмитриевская, д 26, к.н. 61:02:0600010:5219. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1622, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
66 | гр. Кузьмин Александр Петрович | №66/СКТ/2025 от 01.07.2025 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 7 | 2025-07-17 | 2025-09-11 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. пер. 2-й Пехотный, д. 19, к.н. 61:44:0080901:3099. | ПС110/10кВ Р6, РП80, КЛ-6 кВ, ТП-9/6, ВЛ-0,4 | 8391.57
67 | гр. Александрова Анна Михайловна | №67/СКТ/2025 от 05.07.2025 | 2025-07-11 | 2025-07-24 | 10 | 2025-08-27 | заключен | РО, г.Аксай, ул.Славянская, з.уч 47, к.н. 61:02:0120109:1648. | РП-101, ф-10 ВЛ-6 кВ | 55 019.52
68 | гр. Нилов Антон Павлович | №68/СКТ/2025 от 07.07.2025 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 10 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | РО, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, СНТ «Братство», уч.1350, к.н. 61:44:0080901:1195 | ПС110/10кВ Р6, РП80, КЛ-6 кВ, ТП-9/6, ВЛ-0,4 . | 36559.44
69 | ИП Ноженко Ася Саркисовна | №69/СКТ/2025 от 07.07.2025 | 2025-05-11 | 2025-07-16 | 40 | 2025-07-17 | Переданы заявителю | г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д.20 б, к.н. 61:44:0021305:27. | ПС 110/10кВ Р4; | 55 019.52
70 | гр.Грибанова Инна Валерьевна | №70/СКТ/2025 от 09.07.2025 | 2025-07-17 | аннулирована | 15 | аннулирована | аннулирована | РО, г.Аксай, Территориальная а/д общего пользования «Аксай -Б.Лог» уч.№9, к.н. 61:02:0509501:104. | ПС АС-3 35/6 кВ, Л-303 ВЛ-6 кВ. | 55 019.52
71 | ООО "СК "Темерницкий лес" | №71/СКТ/2025 от 15.07.2025 | 2025-07-17 | аннулирована | 2500 | аннулирована | аннулирована | Ростовская обл., Аксайский район, к.н. 61:02:0600005:17029. | ПС 220/110/10 кВ Р-40 | 55 019.52
72 | гр. Слепакова Татьяна Витальевна | №72/СКТ/2025 от 15.07.2025 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 15 | 2025-08-21 | 2025-09-11 | РО, г.Аксай, к.н. 61:02:0600010:27146. (васильевская) | питания ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
73 | гр. Вакарин Вячеслав Евгеньевич | №73/СКТ/2025 от 24.07.2025 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 15 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | : г. Ростов-на-Дону, ул. Революционная, д.130 | ПС «Восточная» 110/27,5/6 кВ, ВЛ ДПР 27,5 кВ (находится на балансе «Жилдорэнерго»), КТП-0246, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
74 | гр. Бойко Александр Михайлович | №74/СКТ/2025 от 25.07.2025 | 2025-07-31 | 2025-08-06 | 15 | 2025-08-21 | 2025-09-08 | РО, г.Аксай, ул. Павловская, д.1 в, к.н. 61:02:0600010:11202. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1752, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
75 | гр. ИП Цинделиани Теймураз Михайлович | №75/СКТ/2025 от 25.07.2025 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 50 | 2025-08-25 | заключен | г. Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская д.207 в, к.н. 61:44:0080201:650. | ВЛ-0,4 кВ, ТП-1223 10 кВ, ТП-2162, РП-ТП-4;,ТП-1567 10 кВ (АО «Оборонэнерго»); | 55 019.52
76 | гр. Седина Елена Сергеевна | №76/СКТ/2025 от 19.08.2025 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 10 | 2025-10-01 | 2025-11-10 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, СНТ «Братство», д 1312, к.н 61:44:0080901:4438 | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-10 кВ ТП-ГСМп | 36559.44
77 | ООО "Альянс Центр" | №77/СКТ/2025 от 29.08.2025 | 2025-09-23 |  | 750
78 | гр. Белозерова Юлия Сергеевна | №78/СКТ/2025 от 19.08.2025 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 15 | 2025-10-01 | заключен | РО, г.Ростов-на-Дону, ул.Магнитогорская, дом 3/28 Б, парковочное место№9 (13,3 кв.м) к.н. 61:44:0061202:1045). | КЛ-0,4 кВ на вводе в РУ 0,4 МКД, ТП-0189, (на балансе ООО «СК «Тесла»), ПС 110/10/6 кВ Р-28 , Р-37, Л37Ф7, ПС Р-9, КЛ -10 кВ, Л-909, (на балансе ПАО «Россети Юг») | 55 019.52
79 | ИП Ванесян Арман Левонович | №79/СКТ/2025 от 29.08.2025 | 2025-09-03 |  | 150 |  |  | Ростовская область, р-н Ворошиловский, г. Ростов-на-Дону, СНТ «Орбита», к.н. 61:44:0011502:1001 | ПС Р-40, ВЛ-10 кВ №40-12 ВЛ-10 кВ РП-ТП-2, РУ-10 кВ | 2023970.20 руб
80 | гр. Варшавская Марина Игоревна | №80/СКТ/2025 от 25.08.2025 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 15 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | РО, г. Ростов-на-Дону, СТ «Донподход-2», уч.51, к.н. 61:44:0070801:32. | ПС «Восточная» 110/27,5/6 кВ, ВЛ ДПР 27,5 кВ (находится на балансе «Жилдорэнерго»), КТП-0246, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
81 | гр. Карпенко Анатолий Сергеевич | №81/СКТ/2025 от 25.08.2025 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 15 | 2025-09-18 |  | РО, г. Аксай, ул. Андреевская, д.16, к.н. 61:02:0600010:5323. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1752, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
82 | гр. Краснощекова Татьяна Ивановна | №82/СКТ/2025 от 28.08.2025 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 15 | 2025-10-06 | 2025-11-10 | РО, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, СНТ «Братство», уч.1187, к.н. 61:44:0080901:216. | ПС110/10кВ Р6, РП80, КЛ-6 кВ, №621, ТП-ГСМ, ВЛ-0,4 . | 17981.55
83 | гр. Казначеева Любовь Анатольевна | №83/СКТ/2025 от 25.08.2025 | однократность |  | аннулирована | аннулирована | аннулирована |  |  | аннулирована
84 | гр. Нестеренко Эдуард Анатольевич | №84/СКТ/2025 от 11.09.2025 | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 15 | 2025-10-16 | 2025-11-10 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Вертикальная, земельный участок 17, к.н 61:44:0080201:88 | ПС 110/10кВ Р6, РП80, ТП-ППР, КЛ-10 кВ, ТП-1223. | 36559.44
85 | гр. Плотникова Галина Ивановна | №85/СКТ/2025 от 29.09.2025 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 15 | 2025-10-15 | заключен | РО, г.Ростов-на-Дону, бул.Комарова, дом 1е, строение 6, комнаты 10,11,12 к.н. 61:44:0000000:183920 | ПС 110/10/6 кВ, Р-24, линейные ячейки Р24-25, и №24-36, (находится на балансе ПАО «Россети юг» - «Ростовэнерго»), КЛ-6 кВ №24-25Б, №24-36/Б, ПКУ-6, КЛ-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ №1, №2, КЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
86 | РУЗКС | №86/СКТ/2025 от 03.10.2025
87 | ИП Ряснов Василий Александрович | №87/СКТ/2025 от 07.10.2025 | 2025-10-09 | 2025-10-30 | 15 |  |  | Ростовская область, Аксайский район, с/т «Дружба-2», квартал №3, участок №8 к.н. 61:02:0506301:6. | КС-3 | 55 019.52
88 | гр. Будон Александр Геннадьевич | №88/СКТ/2025 от 11.10.2025 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 5 | 2025-11-13 |  | РО, г.Ростов-на-Дону, ул.Нансена, дом 79, к.н. 61:44:0082703:68). | АВ в РУ-0,4 кВ, ТП-1037, Л-15Ф7 6кВ (на балансе ООО «СК «Тесла»), ПС 110/10/6 кВ Р-5, (на балансе ПАО «Россети Юг»), Л-501, РП-15 (на балансе АО «Донэнерго» | 55 019.52
89 | гр. Лунин Михаил Павлович | №89/СКТ/2025 от 11.10.2025 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 5 | 2025-11-13 |  | РО, г.Ростов-на-Дону, ул.Нансена, дом 79, к.н. 61:44:0082703:60). | АВ в РУ-0,4 кВ, ТП-1037, Л-15Ф7 6кВ (на балансе ООО «СК «Тесла»), ПС 110/10/6 кВ Р-5, (на балансе ПАО «Россети Юг»), Л-501, РП-15 (на балансе АО «Донэнерго» | 55 019.52
90 | гр. Поздин Сергей Геннадьевич | №90/СКТ/2025 от 20.10.2025 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 15 |  |  | РО, г. Аксай, ул. Загаринского, д.10, к.н. 61:02:0600010:8012 | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1827, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
91 | гр. Майдибор Екатерина Вячеславовна | №91/СКТ/2025 от 30.10.2025 | 2025-11-05 |  | 429.6 |  |  | Ростовская область, Железнодорожный район, г. Ростов-на-Дону, ул.Заводская, д.41, к.н.61:44:0072901:4940. | ПС 110/10/6 кВ, Р-28 2 сек. 10 кВ 28ф4 (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), КЛ 10кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №2174, 2КТПН№7009, 2КТПН №7014, РУ-0,4 (на балансе ООО «СК «Тесла»). | 10818284.96
92 | гр. Андреев Александр Валерьевич | №92/СКТ/2025 от 16.10.2025 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 15 |  |  | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, с/т Братство,ул. 2-я Турнирная, уч.113, к.н 61:44:0080901:1976. | ПС 110/10кВ Р6 РП80 КЛ-10 кВ ТП-3 | 55 019.52
93 | ООО «ЮгСвязьМонтаж» | №93/СКТ/2025 от 05.11.2025 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 10 |  |  | РО, г. Аксай, ул. Константиновская, координаты 47.2938820 39.8670301 | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1622, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
94 | гр. Гасимов Даниил Геннадьевич | №94/СКТ/2025 от 24.10.2025 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | 15 |  |  | РО, г.Аксай, ул. Ильинская, д.1 б, к.н. 61:02:0600010:11256. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1752, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 55 019.52
95 | гр. Бойко Антон Сергеевич | №95/СКТ/2025 от 05.11.2025 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 10 |  |  | РО, г.Ростов-на-Дону, ул.Нансена, дом 79, ком №11,14,15-1 этаж, №11,12,14- 2 этаж, (к.н. 61:44:0082703:74). | АВ в РУ-0,4 кВ, ТП-1037, Л-15Ф7 6кВ (на балансе ООО «СК «Тесла»), ПС 110/10/6 кВ Р-5, (на балансе ПАО «Россети Юг»), Л-501, РП-15 (на балансе АО «Донэнерго» | 55 019.52
96 | гр. Гусакова Александра Владимировна | №96/СКТ/2025 от 28.10.2025 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 14/0,23 |  |  | РО, г.Аксай, ул. Константиновская, д. 5, к.н. 61:02:0600010:4980. | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1622, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 36559.44
97 | гр. Морозова Ирина Ивановна | №97/СКТ/2025 от 05.11.2025 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 10 |  |  | РО, г. Ростов-на-Дону, Проспект Михаила Нагибина, д.14а, нежилое помещение, 4 этаж, комн. №36, к.н. 61:44:0011109:289. |  | 55 019.52
98
99