## Зимний замер 2025г.
Наименование ТП/КТП | место съема | Т-1 | [5 empty] | Т-2 | [5 empty] | дата
|  | U, В |  |  | I, А |  |  | U, В |  |  | I, А
|  | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С
ТП-5001 | шины РУ 0,4 | 227 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 277 | 256 | 298 | 2025-12-23
ТП-5002 | шины РУ 0,4 | 231 | 232 | 231 | 101 | 96 | 115 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23
ТП-5003 | шины РУ 0,4 | 230 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-23
ТП-5004 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 229 | 229 | 510 | 478 | 490 | 230 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-5005 | шины РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-5006 | шины РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-5007 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 230 | 310 | 270 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-5008 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 230 | 517 | 530 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-5012 | шины РУ 0,4 | 230 | 230 | 231 | 212 | 240 | 198 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-5014 | шины РУ 0,4 | 230 | 230 | 230 | 380 | 401 | 410 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-5015 | шины РУ-0,4 кВ | 225 | 225 | 223 | 94 | 103 | 88 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
РП-ТП-7008 | шины РУ-0,4 кВ | 231 | 231 | 230 | 713 | 713 | 740 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-7010 | шины РУ-0,4 кВ | 229 | 228 | 229 | 411 | 436 | 420 | 231 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-7011 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 231 | 511 | 500 | 505 | 230 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-7013 | шины РУ-0,4 кВ | 227 | 228 | 229 | 409 | 401 | 399 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-7015 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 230 | 347 | 321 | 367 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-7016 | шины РУ-0,4 кВ | 231 | 231 | 230 | 117 | 129 | 126 | 230 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-7005 | шины РУ-0,4 кВ | 229 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 230 | 210 | 202 | 214 | 2025-12-23
ТП-7006 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 371 | 350 | 363 | 2025-12-23
ТП-7007 | шины РУ-0,4 кВ | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 277 | 291 | 290 | 2025-12-23
ТП-7009 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 230 | 301 | 316 | 323 | 2025-12-23
ТП-7014 | шины РУ-0,4 кВ | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 229 | 231 | 219 | 206 | 2025-12-23
ТП-2180 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 195 | 193 | 200 | 2025-12-23
ТП-6-1.1 | шины РУ-0,4 кВ | 224 | 225 | 224 | 135 | 109 | 121 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23
ТП-2039 | шины РУ-0,4 кВ | 225 | 225 | 223 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230 | 317 | 311 | 300 | 2025-12-24
КТП-2026 | шины РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
КТП-1740 | шины РУ-0,4 кВ | 223 | 223 | 225 | 101 | 112 | 106 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-1089 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 230 | 250 | 240 | 231 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-24
ТП-10-6 | шины РУ-0,4 кВ | 224 | 225 | 223 | 137 | 140 | 125 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-0339 | шины РУ-0,4 кВ | 234 | 233 | 235 | 179 | 155 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-24
КТП-1622 | шины РУ-0,4 кВ | 223 | 224 | 224 | 201 | 213 | 215 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
КТП-1752 | шины РУ-0,4 кВ | 220 | 221 | 220 | 210 | 220 | 201 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
КТП-1753 | шины РУ-0,4 кВ | 222 | 220 | 223 | 179 | 165 | 167 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
КТП-1827 | шины РУ-0,4 кВ | 225 | 224 | 225 | 147 | 136 | 141 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-1632 | шины РУ-0,4 кВ | 222 | 221 | 222 | 180 | 220 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-1063 | шины РУ-0,4 кВ | 222 | 223 | 225 | 115 | 110 | 118 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-2161 | шины РУ-0,4 кВ | 231 | 232 | 231 | 101 | 107 | 115 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-2162 | шины РУ-0,4 кВ | 225 | 225 | 223 | 103 | 95 | 90 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-1223 | шины РУ-0,4 кВ | 224 | 225 | 223 | 132 | 130 | 125 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-1967 | шины РУ-0,4 кВ | 227 | 225 | 225 | 115 | 127 | 124 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
ТП-1037 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 231 | 230 | 120 | 131 | 125 | 228 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-24
КТП-1622 | шины РУ-0,4 кВ | 235 | 237 | 236 | 99 | 87 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
КТП-1752 | шины РУ-0,4 кВ | 237 | 238 | 238 | 222 | 196 | 215 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
КТП-1753 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 229 | 100 | 103 | 101 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-24
КТП-1827 | шины РУ-0,4 кВ | 234 | 233 | 233 | 95 | 101 | 93 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-2026 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 229 | 37 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-010 | шины РУ-0,4 кВ | 222 | 220 | 223 | 119 | 125 | 117 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-005 | шины РУ-0,4 кВ | 230 | 230 | 231 | 111 | 96 | 105 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-007 | шины РУ-0,4 кВ | 227 | 228 | 226 | 209 | 201 | 192 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-008 | шины РУ-0,4 кВ | 231 | 230 | 230 | 113 | 113 | 140 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-006 | шины РУ-0,4 кВ | 222 | 220 | 223 | 97 | 115 | 108 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-002 | шины РУ-0,4 кВ | 223 | 224 | 224 | 201 | 213 | 215 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-001 | шины РУ-0,4 кВ | 224 | 225 | 224 | 135 | 109 | 121 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-004 | шины РУ-0,4 кВ | 223 | 224 | 224 | 201 | 213 | 215 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-003 | шины РУ-0,4 кВ | 225 | 225 | 223 | 113 | 115 | 103 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-011 | шины РУ-0,4 кВ | 222 | 223 | 225 | 112 | 115 | 120 | - | - | - | - | - | - | 2025-12-25
ТП-03143 | шины РУ-0,4 кВ | 237 | 238 | 238 | 222 | 196 | 215 | 235 | 233 | 235 | 111 | 120 | 125 | 2025-12-25
Суточный замер нагрузок 22.12.2026г. на ПС 110/10/6 "ГПП"
Время | Напряжение U, кВ |  |  |  | Т-1 |  |  | Т-2 |  |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2
| 6 кВ |  | 10 кВ |  | РПН, положение | 6,0 кВ | 10 кВ | РПН, положение | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ, кВт*ч |  | 10 кВ, кВт*ч |  | ТСН1, кВт*ч | 6 кВ, кВт*ч |  | 10 кВ, кВт*ч |  | ТСН2, кВт*ч
| 1 С.Ш. | 2 С.Ш. | 3 С.Ш. | 4 С.Ш. |  | Р, МВт | Р, МВт |  | Р, МВт | Р, МВт | Актив | Реактив | Актив | Реактив |  | Актив | Реактив | Актив | Реактив
0 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 3229.2 | 1362.6 | 1949.4 | 3007.8 | 18 | 1488.6 | 1225.8 | 1555.2 | 1769.4 | 15
1 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2854.8 | 1049.4 | 2381.4 | 3141 | 18 | 961.2 | 736.2 | 1609.2 | 1789.2 | 18
2 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1.2 | 2 | 2840.4 | 997.2 | 1078.2 | 1699.2 | 18 | 968.4 | 745.2 | 1434.6 | 1539 | 15
3 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2725.2 | 963 | 1571.4 | 2358 | 15 | 991.8 | 702 | 1720.8 | 1848.6 | 15
4 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2746.8 | 930.6 | 2190.6 | 3159 | 18 | 932.4 | 649.8 | 2109.6 | 2046.6 | 15
5 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.6 | 2 | 3112.2 | 1204.2 | 1792.8 | 2696.4 | 18 | 1395 | 1098 | 2152.8 | 2066.4 | 21
6 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1.6 | 2 | 2802.6 | 1339.2 | 1317.6 | 1744.2 | 15 | 1553.4 | 1297.8 | 1729.8 | 1843.2 | 12
7 | 6.3 | 6.2 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1.6 | 1 | 3004.2 | 1243.8 | 1224 | 1625.4 | 15 | 1521 | 1254.6 | 1269 | 1551.6 | 15
8 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2930.4 | 981 | 1375.2 | 1422 | 21 | 1128.6 | 914.4 | 923.4 | 1116 | 18
9 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 1.6 | 1 | 2692.8 | 905.4 | 1724.4 | 2179.8 | 18 | 930.6 | 604.8 | 952.2 | 1251 | 15
10 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 1 | 2 | 2725.2 | 874.8 | 1243.8 | 1416.6 | 15 | 853.2 | 536.4 | 813.6 | 901.8 | 18
11 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 1 | 1 | 2611.8 | 831.6 | 1108.8 | 941.4 | 18 | 811.8 | 514.8 | 493.2 | 369 | 15
12 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 1.2 | 1 | 2464.2 | 797.4 | 1044 | 869.4 | 15 | 835.2 | 554.4 | 192.6 | 178.2 | 15
13 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 1.5 | 1 | 2367 | 653.4 | 975.6 | 804.6 | 15 | 831.6 | 568.8 | 214.2 | 228.6 | 18
14 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 2 | 1.5 | 6 | 1.6 | 1 | 2408.4 | 765 | 1026 | 826.2 | 18 | 860.4 | 570.6 | 226.8 | 268.2 | 15
15 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 1.6 | 2 | 2764.8 | 1245.6 | 1173.6 | 887.4 | 18 | 1281.6 | 1040.4 | 219.6 | 246.6 | 15
16 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0.5 | 3040.2 | 1260 | 1126.8 | 822.6 | 18 | 1425.6 | 1117.8 | 235.8 | 307.8 | 15
17 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.5 | 3022.2 | 1283.4 | 2572.2 | 2977.2 | 15 | 1387.8 | 1101.6 | 675 | 1224 | 15
18 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3031.2 | 1337.4 | 2070 | 2518.2 | 15 | 1449 | 1128.6 | 952.2 | 1249.2 | 15
19 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3142.8 | 1463.4 | 2853 | 3578.4 | 21 | 1461.6 | 1180.8 | 905.4 | 1371.6 | 15
20 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 3.5 | 6 | 2 | 2 | 3234.6 | 1530 | 2678.4 | 3628.8 | 21 | 1384.2 | 1107 | 1319.4 | 1521 | 18
21 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3193.2 | 1521 | 2854.8 | 3715.2 | 18 | 1477.8 | 1209.6 | 1173.6 | 1632.6 | 15
22 | 6.3 | 6.3 | 10.2 | 10.2 | 5 | 3 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3106.8 | 1360.8 | 3187.8 | 3882.6 | 21 | 1323 | 1071 | 1477.8 | 1677.6 | 18
23 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1 | 3207.6 | 1450.8 | 2588.4 | 3625.2 | 18 | 1488.6 | 1238.4 | 1258.2 | 1531.8 | 15
24 | 6.3 | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 5 | 3 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 3204 | 1503 | 3060 | 3931.2 | 18 | 1531.8 | 1269 | 1153.8 | 1560.6 | 15