## Выполнение техприса
№п.п | Идентификатор | № договора об осуществлении технологического присоединения | Наименование заявителя (Юр.лицо, ИП или ФИО заявителя) | Номер договора подряда на выполнение работ | Адрес месторасположения энергопринимающих устройств заявителя | Стоимость по договору, руб | Фактически понесенные затраты |  | Источник питания | Максимально разрешенная мощность, кВт | Уровень напряжения | Объем нового оборудование в результате выполнения технологического присоединения
[7 empty] | стоимость работ, руб. | материалы, руб |  |  |  | Мощность силовых трансформаторов, МВА |  |  | Протяженность КЛ, км |  |  |  | Протяженность ВЛ, км
[12 empty] | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 0,4 кВ | 110 кВ | 35 кВ | 10/6 кВ | 0,4 кВ
1 | ЯНВАРЬ 2026 | №01/СКТ/2026 от 27.01.2026 | гр. Гадзебуладзе Наталья Сергеевна |  | РО, г.Аксай, ул. Васильевская, д 1 е, к.н. 61:02:0600010:27145. | 61741.38 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ЯНВАРЬ 2026 | №02/СКТ/2026 от 27.01.2026 | гр. Майдибор Екатерина Вячеславовна |  | Ростовская область, Железнодорожный район, г. Ростов-на-Дону, ул.Заводская, д.41, к.н.61:44:0072901:4940 | 3166057.03 |  |  | Основной источник питания ПС 110/10/6 кВ, Р-28 1 сек 10кВ яч.28ф3, (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), КЛ 10кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №2174, 2КТПН№7009, 2КТПН №7014, РУ-0,4 (на балансе ООО «СК «Тесла») 9. Резервный источник питания ПС 110/10/6 кВ, Р-28 2 сек. 10 кВ 28ф4 (находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), КЛ 10кВ до 2БКТП-10/0,4 кВ №2174, 2КТПН№7009, 2КТПН №7014, РУ-0,4 (на балансе ООО «СК «Тесла»). | 360 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | ФЕВРАЛЬ 2026 | №03/СКТ/2026 от 05.02.2026 | Военные Павлицкий А.Г |  | г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.179 |  |  |  |  | 150 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | ФЕВРАЛЬ 2026 | №04/СКТ/2026 от 19.02.2026 | гр. Токолов Дмитрий Геннадьевич |  | РО, г.Аксай, ул. Васильевская, д 33, к.н. 61:02:0600010:4807. | 61741.38 |  |  | ПС 35/6 кВ, АС-8, ВЛ-6 кВ №804, оп.№12/11(находится на балансе ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»), отпайка от оп.№12/11 ВЛ-6 кВ, КТП-1753, ВЛ-0,4 кВ (находится на балансе ООО «Сетевая компания «Тесла»). | 15 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | ФЕВРАЛЬ 2026 | №05/СКТ/2026 от 19.02.2026 | Индивидуальный предприниматель Колесников Алексей Владимирович |  | Ростовская область, в районе СНТ За Дружбу №34 и СНТ За Дружбу №35, к.н.61:44:0081009:681 |  |  |  |  | 20 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | ФЕВРАЛЬ 2026 | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | [11 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Итого с разделениями по уровням | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0